ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПР ГБП ОУ РК «КМТК» __________ Е.А.Масленников «____» __________2018 г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной практики

по профессии 26.01.12 Электрик судовой

СОГЛАСОВАНО:

# Начальник отдела флота

# ООО «Ювас-Транс»

# _____________________А.А.Козлюк

«_____»_________20___г.

Керчь

2018

Рабочая программа учебной практики  разработана на основе  Федерального государственного  образовательного стандарта  26.01.12 Электрик судовой, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 867, входящей в состав укрупненной группы профессий 26.00.00 Техника и технология кораблестроения и водного транспорта с учётом требований Международной Конвенции и Кодекса ПДНВ-78 с поправками.

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Керченский морской технический колледж»

Разработчик:

Исеев Эрик Ибрагимович, преподаватель ГБП ОУ РК «КМТК».

Голованов Михаил Вячеславович, мастер п/о ГБП ОУ РК «КМТК».

Программа рассмотрена и одобрена на заседании

МЦК судового электрооборудования

и судомеханических дисциплин

Протокол  № ___  от «___» ____________ 2018 г.

# Председатель МЦК__________________С.Ю. Попенко

Программа рекомендована к утверждению на заседании

Методического совета ГБП ОУ РК «КМТК»

Протокол  № __  от «____» ___________ 2018 г.

Председатель МС ________________ Е.Н. Сайко

«Согласовано»

Зам. директора по УР ГБП ОУ РК «КМТК»

________________ И.В. Жигилий

«Согласовано»

Заведующий ООП и СТВ ГБП ОУ РК «КМТК»

________________ О.А. Самойлович

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | Стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения программы учеб ной практики | 5 |
| 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН и содержание учебной практики | 6 |
| 4. условия реализации учебной практики | 11 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 14 |
| 6. лист изменений, дополнений | 17 |

# 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы:

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии СПО 26.01.12 «Электрик судовой», а также в соответствии с международными требования по профессии «Судовой электрик», утвержденной приказом Минтранса России от 17.07.2014. № 188, положениями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты в части освоения основных видов профессиональной деятельности:

- Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования;

- Обеспечение безопасности плавания

Программа учебной практики может быть использована:

- в дополнительном профессиональном образовании в области подготовки электрика при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется;

- в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки на базе родственной профессии).

1.2 Цели и задачи учебной практики:

формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках модулей программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по профессии: «Электрик судовой».

Требования к результатам освоения учебной практики.

В результате освоения учебной практики по виду профессиональной деятельности

«Эксплуатация, техническое обслуживание т ремонт судового электрооборудования» обучающийся должен приобрести практический опыт:

- соблюдения требований к электростанциям и электрическим сетям на судах;

- выбора материалов и оборудования, применяемых при обслуживании и ремонте;

- прокладки и эксплуатации кабельной проводки на судне;

- несения вахты согласно судовому расписанию.

В результате освоения учебной практики по виду профессиональной деятельности

«Обеспечение безопасности плавания» обучающийся должен приобрести практический опыт:

- действий при проведении тревог;

- использования индивидуальных и коллективных спасательных средств и их снабжения;

- использования средств индивидуальной защиты;

- действий при оказании первой медицинской помощи.

1.3 Общий объем времени, предусмотренный на освоение программы учебной практики:

всего - 252 часа,

в том числе:

ПМ.01 – 144 часов;

ПМ.02 – 36 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии СПО  26.01.12 «Электрик судовой», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии в рамках профессиональных модулей ПМ 01, ПМ 02 по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):

- Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования;

- Обеспечение безопасности плавания.

| Код | Наименование результата освоения программы практики |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |
| ПК 1.1 | Эксплуатировать судовое электрооборудование |
| ПК 1.2 | Проводить техническое обслуживание электрооборудования судна |
| ПК 1.3 | Проводить ремонты электрооборудования |
| ПК 1.4 | Обслуживать аварийные и пусковые аккумуляторы |
| ПК 1.5 | Соблюдать правила несения судовой вахты |
| ПК 1.6 | Выполнять слесарные работы |
| ПК 1.7 | Выполнять электромонтажные работы |
| ПК 1.8 | Использовать контрольно-измерительные приборы |
| ПК 1.9 | Вести установленную техдокументацию по электрооборудованию судна |
| ПК 2.1. | Участвовать в обеспечении должного уровня транспортной безопасности. |
| ПК 2.2. | Применять средства по борьбе за живучесть судна |
| ПК 2.3. | Действовать по тревогам |
| ПК 2.4 | Оказывать первую медицинскую помощь |
| ПК 2.5 | Использовать коллективные и индивидуальные спасательные средства. |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики

| Коды профессиональных компетенции | Наименование разделов практики | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1-1.9 | Раздел 1. УП.01 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования. | 144 |
|  | МДК 01.01. Судовое электрооборудование и автоматика | 108 |
|  | МДК 01.02. Электроизмерительная и контрольная аппаратура | 30 |
|  | МДК 01.03. Судовые средства связи и электронавигации | 6 |
| ПК 2.1-2.5 | Раздел 2. УП.02 Обеспечение безопасности плавания | 108 |
|  | МДК 02.01. Безопасность жизнедеятельности на судне | 108 |
|  | ВСЕГО | 180 |

3.2. Содержание  учебной практики

| Наименование разделов профессиональных модулей (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. УП 01. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования. | 144 |
| МДК 01.01. Судовое электрооборудование и автоматика. | 108 |
| Тема 1.Судовые машины постоянного тока. | Содержание: | 12 |
|  | - пройти ознакомление с судовыми документами о мерах безопасности при выполнении работ с судовым электрооборудованием; - получить инструктаж перед проведением судовых работ; - произведение запуска с исследованием магнитного поля машины и коэффициента полезного действия; - работы по поиску неисправностей электрических машин постоянного тока; - производство контроля допустимых температур нагрева и величины сопротивления изоляции электрических машин постоянного тока. |  |
| Тема 2. Судовые синхронные машины. | Содержание: | 12 |
|  | -практическое определение типов судовых синхронных машин, как явно полюсных и неявнополюсных; -пошаговое выполнение необходимых условий для включения синхронного генератора в сеть; -произведение запуска и объяснение принципа работы судовых электрических синхронных машин. |  |
| Тема 3. Асинхронные двигатели. | Содержание: | 12 |
|  | - порядок разборки и сборки трехфазного асинхронного двигателя; - пуск, ход и работа асинхронных двигателей: с короткозамкнутым ротором; - переключение обмоток статора со звезды на треугольник; - изучение схемы включение асинхронных электродвигателей с фазным ротором; - однофазный асинхронный двигатель, тахогенераторы, сельсины. |  |
| Тема 4. Трансформаторы. | Содержание: | 12 |
|  | - устройство, принцип действия и назначение трансформатора; - методика профилактического осмотра и ремонта трансформатора; - сборка принципиальной схемы соединений для снятия характеристик однофазного трансформатора; - определение коэффициента трансформации и мощности холостого хода. |  |
| Тема 5. Электрические аппараты. | Содержание: | 12 |
|  | - изучение технической документации, требований регистра; - практическое ознакомление с коммутационной аппаратурой, рубильниками и переключателями, пакетными переключателями и выключателями, универсальными переключателям; - практическое ознакомление с различными видами реле, контакторами; - практическое ознакомление с магнитными пускателями, контроллерами, командоконтроллерами, кнопочными постами, конечными выключателями; - тормозные электромагниты. |  |
| Тема 6. Судовые электрические станции. | Содержание: | 12 |
|  | - использование по назначению и техническое обслуживание ГРЩ и АРЩ; - изучение схемы генераторной панели ГРЩ постоянного тока; - изучение схем генераторной панели ГРЩ переменного тока; - отработка навыков по включению генератора постоянного тока на параллельную работу; - отработка навыков включения СГ на параллельную работу методом точной синхронизации; - отработка навыков включения СГ на параллельную работу методом грубой синхронизации и самой синхронизации; - ознакомление со схемой самовозбуждения и автоматического регулирования напряжения генераторов. |  |
| Тема 7. Судовые электроприводы. | Содержание: | 12 |
|  | - общие сведения по управлению электроприводами вспомогательных механизмов; - регулирование частоты вращения электродвигателей; - управление электроприводом пожарного насоса на постоянном и переменном токе; - управление электроприводом главного котельного вентилятора на переменном токе; - контакторная схема электропривода переменного тока якорно-швартового устройства; - электроприводы насосов вентиляторов и компрессоров особенности работы и предъявляемые требования. |  |
| Тема 8. Судовые автоматизированные электроэнергетические системы. | Содержание: | 12 |
|  | - деление электрических схем в зависимости от их назначения; - защита электродвигателей при возникновении перегрузки по току; - системы автоматического управления; - шунтирование пусковых кнопок при запуске магнитного пускателя электродвигателя. |  |
| Тема 9. Эксплуатация судового электрооборудования и автоматики. | Содержание: | 12 |
|  | - включение генератора на параллельную работу; - пуск в ход электродвигателей; - обслуживание ГРЩ и РЩ; - обслуживание электрических сетей. |  |
| МДК 01.02. Электроизмерительная и контрольная аппаратура. | 30 |
| Тема 1.Приборы контроля и сигнализации, средства автоматики и дистанционного управления. | Содержание: | 6 |
|  | - практическое ознакомление с принципом действий приборов измерения токов, напряжения, мощности, электрического сопротивления, коэффициента мощности. |  |
| Тема 2. Датчики и преобразователи. | Содержание: | 6 |
|  | - практическое ознакомление с устройством и принципом действия термометров сопротивления, термопар, термисторов, преобразователей давления, тензоизмерительных датчиков, пьезоэлектрических датчиков давления и перемещения |  |
| Тема 3. Системные преобразования телеметрической информации в судовых сетях | Содержание: | 6 |
|  | - практическое ознакомление с устройством и принципом действия операционных усилителей аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей, активных аналоговых фильтров, цифровых фильтров, микропроцессорных систем измерения и управления в судовых информационных системах. |  |
| Тема 4. Судовые электрические сети | Содержание: | 6 |
|  | - ознакомление с требованиями, предъявляемыми к судовым электрическим сетям; - классификация систем распределения электроэнергии; - устройство судовых электрических сетей; - понятие заземления. - виды и марки судовых проводов и кабелей; - механизм проверки сопротивления изоляции электрических сетей. |  |
| Тема 5. Судовая электрическая аппаратура | Содержание: | 6 |
|  | - техника безопасности при ремонте судовой электроаппаратуры. - ознакомление с принципом действия предохранителей, автоматических выключателей, автоматических регуляторов напряжения, компенсаторов реактивной мощности, реле обратного тока, систем защиты от повышенного напряжения, максимальной токовой защиты. |  |
| МДК 01.03. Судовые средства связи и электронавигации. | 6 |
| Тема 1. Судовые средства связи и электронавигации. | Содержание: | 6 |
|  | - ознакомление с принципом действия систем энергообеспечения, антенн и кабельных трасс; -ознакомление с устройством и принципом действия судовой ультракороткой волновой связи; - ознакомление с системами INMARSAT и NAVSTAR GPS навигации; - ознакомление с безбатарейной телефонной связью, автоматической телефонной связью, приборами синхронной связи, электрической сигнализацией, с судовой пожарной сигнализацией. |  |
| Раздел 2. Обеспечение безопасности плавания. | 36 |
| МДК 02.01. Безопасность жизнедеятельности на судне. | 36 |
| Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности и особенности производственной деятельности | Содержание: | 6 |
|  | Подготовка и проведение учебной практик, использование учебной литературы и пособий и использование интернет ресурсов в соответствии с темой |  |
| Тема 2. Техническая безопасность | Содержание: | 6 |
|  | - ознакомление с организацией безопасности при работе с электрооборудованием; - отработка навыков по оказанию помощи пострадавшим от поражения электрическим током; - ознакомление с качественными мерами и средствами защиты от поражения электрическим током. |  |
| Тема 3. Борьба с пожаром на судне | Содержание: | 6 |
|  | - ознакомление с пожарным оборудованием и его типовым расположением на судне; системами обнаружения огня и дыма; -отработка навыков спасения человека в задымленном помещении с использованием дыхательного аппарата. |  |
| Тема 4. Борьба с водой при повреждении корпуса судна | Содержание: | 6 |
|  | - ознакомление с судовым планом по борьбе с водой; -изучение мест расположения аварийного имущества; -ознакомление с классификацией повреждений и способом борьбы с забортной водой; -изучение мест, где расположены водоотливные средства. |  |
| Тема 5. Действие по тревоге | Содержание: | 6 |
|  | - ознакомление с типами судовых спасательных средств, оборудованием спасательных шлюпок и плотов; - ознакомление с индивидуальными защитными средствами моряка; - ознакомление с местами расположения шлюпок и плотов и механизмов их спуска. |  |
| Тема 6. Оказание первой доврачебной помощи | Содержание: | 4 |
|  | - отработка навыков оценки помощи, в которой нуждается пострадавший; -отработка навыков оказания неотложных мер, принимаемых в чрезвычайных ситуациях пострадавшим от пожара, электрического тока, ожогах, переломах конечностей и др. травмах. |  |
| Тема 7. Конвенционная подготовка (реализуется в сетевой форме) | Содержание | 74 |
|  | Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/I Конвенции ПДНВ) - Общие положения и введение в курс - Способы личного выживания - Пожарная безопасность и борьба с по- жаром - Элементарная первая помощь - Личная безопасность и общественные обязанности - Итоговый контроль | 58 2 16 14 8 16 2 |
|  | Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) - Общие положения и введение в курс - Терминология и определения в области охраны на море, включая элементы, связанные с пиратством и вооруженным ограблением - Опознание рисков и угроз охране, процедуры сообщений, связанных с охраной - Уровни охраны на море и их воздействие на меры и процедуры по охране на судах и портовых средствах - План охраны судна - Процедуры проведения учений и занятий, относящихся к охране судна - Охранное оборудование - Процедуры проведения проверок охраны и освидетельствования судна - Итоговая аттестация | 16 1 2 2 2 2 2 2 1 2 |
| Всего | 252 |

# 4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной практики предполагает ее проведение в учебно-производственной мастерской, оборудованной на базе ГБП ОУ РК «КМТК»:

Электромонтажная мастерская:

Оборудование мастерских и рабочих мест:

- Рабочие места по количеству обучающихся;

- Щиты распределительные

- Пускатели магнитные

- Пускатели магнитные, реверсивные

- Щит испытательный постоянного и переменного тока 380/220

- Электропаяльники 35 В, 40 Вт

- Контроллер постоянного тока КВ 1222

- Выпрямительное устройство

- Трансформатор ТСЗМ-6,3-74 ОМ5 380/220 В

- Трансформатор 380/220/36 В, 1,5 кВа

- Трансформатор 380/24, 1,5 кВа

- Преобразователь статический ВС-24М, 220/40 В постоянного и переменного тока

- Преобразователь ПО-550 ПФ 550 Вт

Общее оборудование класса:

- Столы рабочие слесарные с тисками

- Столы учебные с электророзетками 24 В, 12 В, 220 В

- Станок сверлильный настольный

- заточной станок настольный

- учебные стенды реверсивных магнитных пускателей и контакторов

- учебный стенд подключения люминистцентных светильников

- учебный стенд устройства пакетных переключателей

- учебный стенд устройства магнитных контакторов

- действующие синхронные электродвигатели

- стенд коммутационно-защитной аппаратуры

- стенд электроизмерительных приборов

- действующая схема включения ТЭНов на 2-х ступенчатый нагрев

- судовые электронавигационные приборы

- набор учебных плакатов по эксплуатации судового электрооборудования

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Кацман М.М. Электрический привод, Академия, 2013

2. Кацман М.М. Электрические машины, Академия, 2016

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1, Академия, 2017

4. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2, Академия, 2017

5. Вахтанин Н.А., Безопасность морского судоходства,Рибэст, 2014

6. Антишин В.А. Выживание и безопасность на море. Судовые спасательные средства, АСТ, 2014

7. Антишин В.А. Борьба с пожарами. Оказание первой мед.помощи, АСТ, 2014

Дополнительные источники -

1. Чекунов К.А. Судовые электроприводы и электродвижение судов. – Ленинград: Судостроение,1986.

2. Роджеро Н.И. Справочник судового электромеханика и электрика. – М.: Транспорт, 1989.

3. Соловьев Н.Н. Судовые электроэнергетические системы.- М.: Транспорт, 1987.

4. Сухарев Е.М. Судовые электрические станции, сети и их эксплуатация.- Л.: Судостроение,1986.

5. Типовые программы предъявления средств автоматизации серийных судов регистру ЕФ в период эксплуатации при их освидетельствовании. – М.: ЦРИА Морфлот, 1981.

6. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несение вахты 1978 г. (ПДМНВ-78), ЦНИИМФ, 2010

7. Головин Ю.К. Судовые электрические приводы. – М.: Транспорт, 1991.

8. Яковлев Г.С. Судовые электрические машины. – Л.: Судостроение, 1980.

9. Токарев Б.Ф. Электрические машины. – М.: Энергоиздат, 1989.

10. Роджеро Н.И. Справочник судового электромеханика.- М.: Транспорт, 1986.

11. Лейкин В.С. Судовые электрические станции и сети.- М.: Транспорт, 1982.

12. Яковлев Г.С. Судовые электроэнергетические системы.- Л.: Судостроение, 1980

13. Марков Э.Т. Судовые электрические аппараты. - Л.: Судостроение, 1981.

14. Дмитриев В.И., Обеспечение живучести судов и предотвращение загрязнения окружающей среды, Моркнига, 2011

15. Кацман Ф.М., Управляемость судов в различных условиях плавания. Учебное пособие, ГМА им. адм. Макарова, 2005

16. МКУБ Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатации судна и предотвращению загрязнения, Моркнига, 2008

17. Крымов И.С., Борьба за живучесть судна и спасательные средства, Транслит, 2011

18. Антишин В.А. Судовые спасательные средства, АСТ, 2012

19. Бойко П.В. Наставление по спасению и выживанию на море, Негоциант, 2010

Интернет-ресурсы:

1. www.elektroengineer.ru Судовые электрические станции, сети и их эксплуатация.

2. www.morkniga.ru Электрические машины.

3. www.elektromonter.info Судовые электрические приводы.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Сроки проведения учебной практики определяются в соответствии с графиком  учебного процесса, который составляется на основании учебного плана ППКРС.

Учебная практика  проводится, как правило, в мастерских Колледжа или на учебном полигоне мастером производственного обучения.

Учебная практика может также проводиться в организациях на основе  договоров о по целевому обучению специалистов между организацией и Колледжем.

Формой контроля знаний и умений студентов при проведении учебной практики является текущий контроль и промежуточная аттестация (ДЗ -дифференцированный зачет).

Студент, не освоивший программу учебной практики без уважительной причины или получивший неудовлетворительную оценку, не допускается к прохождению производственной практики и государственной итоговой аттестации.

Студенты в период прохождения учебной практики обязаны:

- полностью выполнять задачи, предусмотренные программами учебной практики и индивидуальные задания;

- соблюдать действующие правила внутреннего распорядка;

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;

- подготовиться к дифференцированному зачету по учебной практике, экзамену по профессиональному модулю;

- собрать материалы для выпускной квалификационной работы.

Студенты имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе учебной практики, обращаться к заместителю директора по учебно-производственной работе, мастеру производственного обучения, вносить предложения по совершенствованию организации учебной практики.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство учебной практикой осуществляется мастерами-инструкторами производственного обучения. Требования к квалификации: наличие квалификационного разряда по профессии «Электрик судовой» не ниже 3, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, обязательная стажировка в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

# Контроль за проведением учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения занятий, самостоятельного выполнения обучающимися учебно-производственных работ, выполнения проверочных работ.

# Оценка результатов освоения учебной практики проводится в соответствии с «Положением об учебной практике».

| Результаты обучения (освоенные профессиональные и общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Эксплуатировать судовое электрооборудование. | -осуществлять подготовку к работе, пуск, использование в действии, проверку режима работы, остановку и техническое обслуживание агрегатов и механизмов судовой электростанции; - контролировать подачу электроэнергии на электродвигатели рулевого привода, лебедки, брашпиля и других электрифицированных вспомогательных механизмов и систем; - выявлять неисправности электрооборудования судна, осуществлять его ремонт и регулировку, проводить консервацию и расконсервацию машин, сушку и регулировку; - проводить техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств и аппаратуры управления, приборов защиты от перегрузок электрических сетей, электросетей и нагревательных приборов; |
| ПК 1.2. Проводить техническое обслуживание электрооборудования судна. | - осуществлять техническое обслуживание электроприводов вспомогательных механизмов судовых систем и машинного помещения; - проводить техническое обслуживание распределительных устройств и аппаратуры управления, приборов защиты от перегрузок электрических сетей, электросетей и нагревательных приборов; - обслуживать осветительную электроустановочную и пускорегулирующую аппаратуру, аккумуляторные батареи, аварийную, командную и телефонную связь; - осуществлять техническое обслуживание сигнальных огней, прожекторов, средств аварийной предупредительной сигнализации и других световых и сигнальных устройств; - осуществлять техническое обслуживание главных генераторов, гребных электродвигателей, гребной электрической установки и аппаратуры управления электродвижением судов; |
| ПК 1.3. Проводить ремонты электрооборудования. | - осуществлять ремонт электроприводов вспомогательных механизмов судовых систем и машинного помещения; - проводить ремонт распределительных устройств и аппаратуры управления, приборов защиты от перегрузок электрических сетей, электросетей и нагревательных приборов; - осуществлять ремонт главных генераторов, гребных электродвигателей, гребной электрической установки и аппаратуры управления электродвижением судов; |
| ПК 1.4. Обслуживать аварийные и пусковые аккумуляторы. | -уметь замерять плотность электролита в аккумуляторных батареях; - знать правила и последовательность изготовления электролита; - знать правила техники безопасности при работе с аккумуляторами |
| ПК 1.5. Соблюдать правила несения судовой вахты. | - соблюдать требования регистра по эксплуатации судового электрооборудования; |
| ПК 1.6. Выполнять слесарные работы. | проводить первичную обработку материалов с разными свойствами; - использовать механическое оборудование судовой мастерской, ручные инструменты, измерительное и испытательное оборудование при эксплуатации и ремонте судовых технических средств; - обеспечивать качество слесарных работ при обслуживании и ремонте судовых механизмов и устройств; |
| ПК 1.7. Выполнять электромонтажные работы. | -читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; - рассчитывать параметры электрических схем; собирать электрические схемы; - пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ; |
| ПК 1.8. Использовать контрольно-измерительные приборы. | -определять правильность работы контрольно-измерительных приборов, пользоваться ими; - знать устройство, принцип работы контрольно-измерительных приборов; - пользоваться приборами магнитоэлектрической системы, приборами электромагнитной системы, приборами динамической системы, приборами индукционной системы |
| ПК 1.9. Веси установленную техническую документацию по электрооборудованию судна. | -знать основные государственные стандарты по электроизмерительным приборам -пользоваться стандартами и другой нормативной документацией; |
| ПК 2.1. Участвовать в обеспечении должного уровня транспортной безопасности. | - знать основы обеспечения транспортной безопасности, комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. |
| ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. | - уметь применять средства по борьбе с водой; обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; - выполнять мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности, знать виды маркировки на судне, средства и системы пожаротушения; уметь действовать при авариях. |
| ПК 2.3. Действовать по тревогам. | - знать расписание по тревогам и выполнять обязанности по тревогам. |
| ПК 2.4. Оказывать первую медицинскую помощь. | - действовать при оказании первой медицинской помощи. |
| ПК 2.5. Использовать коллективные и индивидуальные спасательные средства. | - знать виды средств индивидуальной и коллективной защиты защиты, выполнять мероприятия при спасательных работах, в аварийных ситуациях на судне. |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - Участие в конкурсах профессионального мастерства. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Правильная последовательность выполнения действий на лабораторных работах, практических занятиях и во время учебной практики в соответствии с инструкциями, технологическими картами и т.д.; - обоснованность выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач; - личная оценка эффективности и качества выполнения работ. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - Адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами через выбор соответствующих материалов, инструментов и т.д; - самостоятельность текущего контроля и корректировка выполняемых работ; |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Оперативность поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; - владение различными способами поиска информации; адекватность оценки полезности информации; - пользование найденной для работы информацией в результативном выполнении профессиональных задач, для профессионального роста и личностного развития; - самостоятельность поиска информации при решении не типовых профессиональных задач. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Эффективное использование современных ИКТ в профессиональной деятельности; - использование информационно-коммуникационных технологий при оформлении рефератов на учебной практике; - правильность решения нетиповых профессиональных задач с привлечением самостоятельно найденной информации; - использование ИКТ в оформлении результатов самостоятельной работы. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Применение коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); - понимание и представление того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе; - соблюдение принципов профессиональной этики |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Постановка на воинский учет; - участие в военных сборах; - участие в спортивных кружках и секциях; - активное участие в военно-патриотических мероприятиях; |

6.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ

| Дата внесения изменении, дополнений | Номер листа/раздела рабочей программы | Краткое содержание изменения | Основания для внесения изменений | Подпись лица, которое вносит изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |